## Шкаф Телеком
Заявка на закуп материально-технических ресурсов
Проект: |  | МОФ-3. ВВ и ХХ
Объекты строительства: |  | Сетевой шкаф
Виды работ: |  | АСУТП
№ | Наименование материалов | производитель | Тип, марка |  | Ед.изм | кол-во
OFFERED
1 | Сетевой шкаф/шкаф для серверов VX IT с обзорной дверью и 2-х створчатой дверью сзади, с 19" профильными шинами, 42U, 600x2000х800 мм (ШхВхГ) | Rittal | 5307.124 |  | компл. | 1 | € 1,390.76 | 107 kg
2 | VX боковая стенка, на винтах, для ВГ: 2000x800 мм | Rittal | 8108.245 |  | компл. | 1 | OUR BEST PRICE €207.88 incl. VAT | Weight/pack: 38.8 kg. | Rittal ¦ VX 8108.245 (VE2) ¦ Side panel for HT: 2000x800mm - Panel for cabinet VX 8108.245 (VE2) ¦ 8108245 ¦ Side panel - rear panel switch cab. (eibabo.com)
3 | VX панели цоколя, боковые, В: 100 мм, для Г: 800 мм | Rittal | 8640.034 |  | компл. | 1 | € 50.41 | Weight/pack: 2.54 kg | Buy Rittal VX 8640.034 Base faceplate Steel plate Black 2 pc(s) ¦ Conrad Electronic
4 | VX угловой элемент цоколя с панелью, передней/задней, В: 100 мм, для Ш: 600 мм | Rittal | 8640.002 |  | компл. | 1
5 | IT-светильник на светодиодах, 600 Лм, для IT-стоек | Rittal | 2500.210 |  | шт. | 2
6 | PDU сетевой кабель с евро-штекером | Rittal | 2500.400 |  | шт. | 1
7 | Кабель для последовательного подключения | Rittal | 2500.430 |  | шт. | 1
8 | Шина заземления, на изоляторах | Rittal | 7113.000 |  | шт. | 2
9 | VX профиль для ввода кабеля, сзади, для Ш: 600 мм, 2 шт. в компл. | Rittal | 8618.810 |  | компл. | 1
10 | SZ C-образная профильная шина 30/15, Ш/Г: 600 мм, длина 555 мм | Rittal | 4944.000 |  | шт. | 2
11 | Кабельные зажимы, для диаметра 6 - 14 мм (25 шт. в упак.) | Rittal | 7077.000 |  | упак. | 1
12 | Панель секционная закрытая для VX IT, для основания 600x1000 мм (для Г: 800 мм исключается 1 панель 237.5 мм) | Rittal | 5301.336 |  | компл. | 1
13 | Распределительная панель, для горизонтального распределения патч-кабеля, 1U, с пластиковыми органайзерами | Rittal | 7159.035 |  | шт. | 3
14 | Фильтрующий вентилятор | Rittal | 3241.100 |  | шт. | 1
15 | Выходной фильтр, стандартный, ШВГ: 204 x 204 x 24 мм | Rittal | 3239.200 |  | шт. | 2
16 | Приборная полка 2 U, жесткий монтаж | Rittal | 7119.400 |  | шт. | 1
17 | Монтажная панель на 482,6 мм (19") для 35 din рейки | Rittal | 7151.300 |  | шт. | 1
18 | Регулятор внутренней температуры шкафа, 24-230 В, 1~, 24-60 В (DC), цвет RAL 7035, размеры 71x71x33,5 мм, уставка +5…+60°C | Rittal | 3110.000 |  | шт. | 1
19 | SZ концевой выключатель двери, с кабелем подключения, длина 800 мм, черный | Rittal | 2500.460 |  | шт. | 2
20 | Направляющая шина, 2 U, жесткий монтаж, для тяжелого оборудования, для расстояния плоскостей 520/545 мм | Rittal | 3659.181 |  | компл. | 2
21 | Приборная полка 19", 500H, ШхВ: 484 мм х 1U, расстояние между 19" плоскостями: 400-600 мм | Rittal | 5501.695 |  | шт. | 1
| Инициатор заявки:_______________ | Султанов А.С.
| Должность: | Руководитель Управления "РиП" ДАСУТП
| тел: | 909690646

## ЗИП ВВ и ХХ
Согласовано Руководитель проекта "Хвостовое хозяйство МОФ-3" ___________ Цой С.А.
Заявка на закуп материально-технических ресурсов
Проект: |  | МОФ-3. ВВ и ХХ
Объекты строительства: |  | ЗИП
Виды работ: |  | АСУТП
№ | Наименование материалов | производитель | Тип, марка |  | Ед. изм | кол-во
OFFERED
1 | Светильник шкафной, 220 V, с кабелем питания | DKC / Finder | 7L.11.8.230.0005 | 7L.11.8.230.0005 | шт. | 2 | 98usd | Weight: 0,192 kg
2 | Термостат для вентиляторов с регулируемым диапазоном температуры 0…+60°C, NO-контакт | DKC Finder Овен | R5THV2 7T.81.0.000.2303 MTK-CTO | Finder 7T.81.0.000.2303 | шт. | 2 | $ 16.660 | weight49.88 g
3 | Вентилятор шкафной 55 м3/ч | DKC / Finder | R5RV12230 / 7F.50.8.230.3100 | Finder 7F.50.8.230.3100 | шт. | 2 | $ 108.89 | Weight: 1,05 kg
4 | Вентиляционная решетка с фильтром RF 150x150 мм, IP54 | DKC / Finder | R5RF12 / 7F.05.0.000.3000 | Finder 7F.05.0.000.3000 | шт. | 1 | $ 34.03 | Weight, ‎250 g
5 | Комплект заземления для шкафов (шина, изоляторы, винты) | Hyperline | 397532 |  | компл. | 1
6 | Концевой выключатель (дверной), однофазный, без кабеля и силовогоразъёма, 2 Н.З. контакта | DKC Nvent Hoffman Овен | R5MC01 ADSW01 MTB4-LZ8111 | ADSW01 | шт. | 2 | 135.74 | Weight, 0.1 kg
7 | Табличка "Emergency Stop", 60 мм, желтый (2 шт. в комплекте) | Овен | КОМПЛЕКТ ТАБЛИЧЕК MTB2-F07 | аналог | шт. | 1 | RUB 129.60
8 | Розетка РАр10-3-ОПс заземлением на DIN-рейку | IEK / Schneider Electric Овен | MRD10-16 A9A15310 MT-DRS | A9A15310 | шт. | 2 | £35.23 (inc. VAT) | Net weight 100 g
9 | Автоматический выключатель 160А 50кА | Chint | NM1-250H/3Р | Автоматический выключатель NM1-250S/3Р 250A 25кА CHINT | шт. | 12 | 400 000 сум
10 | КОНТАКТОР 3Р,160A,НО+НЗ,380В,AC3.220VAC50ГЦ | Chint | NXC-160 | Контактор CHINT NEXT NXC-160 3P 220V 50Hz | шт. | 12 | 1 358 125 сум
11 | Устройство плавного пуска УПП ESQ GS7, /400-440В(75кВт) | Элком | ESQ GS7 |  | шт. | 12
12 | Ограничитель импульсного перенапряжения | Атрион | ОПС1-С-1P |  | шт. | 1
13 | КОНТАКТОР, 3 ПОЛ., 16А/25А, 1НО, Uном УПРАВЛЕНИЯ 230В АС, 50/60 ГЦ, ТИПОРАЗМЕР S00, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ | Атрион | KMI-11810-AC220 |  | шт. | 3
14 | УЗИП iPRD1 12.5r 3P 50kA КЛАСС 1+2 с картриджем | любой | A9L16382 | Surge arrestor A9L16382 или аналог | шт. | 12 | $ 448.380
15 | Автоматический выключатель iC60N C 40A 3P | Атрион | VA4729-3-40C |  | шт. | 2
16 | Автоматический выключатель 3Р 16А 6кА х-ка C | Chint | NB1-63 |  | шт. | 12
17 | Автоматический выключатель iC60N C 6A 3P | Атрион | VA4729-3-06C |  | шт. | 5
18 | Автоматический выключатель 1P 10А 6кА х-ка C | Chint | NXB-63 |  | шт. | 12
19 | Автоматический выключатель iC60N C 16A 2P | Атрион | VA4729-2-16C |  | шт. | 7
20 | Автоматический выключатель iC60N C 10A 2P | Атрион | VA4729-2-10C |  | шт. | 2
21 | Автоматический выключатель iC60N C 6A 2P | Атрион | VA4729-2-06C |  | шт. | 6
22 | Автоматический выключатель iC60N C 4A 2P | Атрион | VA4729-2-04C |  | шт. | 12
23 | Автоматический выключатель iC60N C 2A 2P | Атрион | VA4729-2-02C |  | шт. | 14
24 | Автоматический выключатель iC60N C 4A 1P | Атрион | VA4729-1-04C |  | шт. | 2
25 | РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМЕХ.+КОЛОДКА, 2 С/О, =24 В, LED, 5A (RXM2LB2BD+RXZR335+RXZE2S108M) | Schnieder Electric | RXM2LB2BD |  | шт. | 100
26 | КОМПЛЕКТ РЕЛЕ,КОЛОДКА, 2С/О,~230В,12А, СКОБА | Schnieder Electric | RXM2AB2P7PVS |  | шт. | 13
27 | Сигнальная лампа ND16-22DS/2, зеленая, 24В, монтажный диаметр 22мм | Chint | 592940 |  | шт. | 12
28 | Сигнальная лампа, Harmony XB5, серый пластик, красный, 22 мм, 230В | любой | XB5EVM4 |  | шт. | 3
29 | Кнопка NP2-BA31, пружинный возврат, зеленая, 1НO | Chint | 574842 |  | шт. | 12
30 | Кнопка NP2-BA45, пружинный возврат, красная, 1НЗ | Chint | 573764 |  | шт. | 12
31 | Кулачковый выключатель LW32-10/C03/2, 10А, 3Р, 0-1, | Chint | 425010 |  | шт. | 12
32 | Кнопка аварийного останова, 1NO/1NC Harmony XB7, пластик, красный гриб 40мм, 22мм | Schnieder Electric | XB7NS8445 |  | шт. | 3
33 | ТРМ1 одноканальный измеритель-регулятор, преобразователь Pt100 в релейный выход | Овен | ТРМ1-Д.У2.Р |  | шт. | 12
34 | Источник бесперебойного питания ИБП 916 в комплекте с батареей 24В/12А (возможно отдельно акк.батареи 12х7 - 2 шт) | Adelsystem (CSB) | CBI245ATB |  | шт. | 12
35 | Промышленный 2-портовый неуправляемый медиаконвертер Fast Ethernet, 1xRJ45, 1xSC разъём, до 40 км (SM) | Wiedmueller | 1241420000 |  | шт. | 6
36 | Промышленный управляемый коммутатор 4 x 10/100BaseTX, 2 x SC | Wiedmueller | 2682270000 |  | шт. | 10
37 | SFP - трансивер, 100 Мb/s, 30/40 km, SC/LC разъём, SM | Wiedmueller | 2682460000 |  | шт. | 6
38 | Блок питания, PRO BAS 120W 24V 5A, регулируемый | Weidmuller | 2838440000 |  | компл | 1
39 | Блок питания, PRO BAS 180W 24V 7,5A | Weidmuller | 2838460000 |  | шт. | 2
40 | Блок питания, PRO BAS 480W 24V 20A | Weidmuller | 2838480000 |  | шт. | 1
41 | AMG EP 2010, Крепежный элемент для клеммников maxGuard, комплект 30шт | Weidmuller | 2495380000 |  | шт. | 30
42 | AMG FIM-0, Модуль питания, 24 В DC | Weidmuller | 2081870000 |  | шт. | 13
43 | AMG ELM-4F, Электронный контроль нагрузки, 4 А, 24 В постоянного тока | Weidmuller | 2080490000 |  | шт. | 1
44 | AMG ELM-1F, Электронный контроль нагрузки, 1 А, 24 В постоянного тока | Weidmuller | 2080420000 |  | шт. | 100
45 | Пассивный разделитель с питанием от петли (8411190000) | Weidmuller | 8411190000 |  | шт. | 25
| Инициатор заявки:_______________ | Султанов А.С.
| Должность: | Руководитель Управления "РиП" ДАСУТП
| тел: | 909690646

## Диспетчерская
Исх. №05/1223-1 от 05.12.2023г [МОФ-3 Диспетчерская]
№ | Наименование материалов | производитель | Тип, марка | OFFERED | Ед.изм | кол-во |  | weight kg |  |  |  |  | CF | Цена за шт без НДС, сум | Цена за сумм без НДС,сум | LEAD TIME
1 | Блок электрических розеток на 9 гнезд Schuko, шнур питания 2 м с вилкой Schuko | SNR | SNR-PDU-09S-1 | SNR-PDU-09S-1 Блок электрических розеток на 9 гнезд Schuko, шнур питания 2 м с вилкой Schuko или аналог | шт. | 5 | 367 500 сум |  |  | 367000 | 367000 | 1835000 | 1.3 | 477100 | 2385500 | 20-45 дней
2 | Кросс оптический настенный (ШКОН), до 24 LC портов, SM. В составе: розетка LC -24 ШТ, ложемент КДЗС-24шт, пигтейл 9/125 - 24 шт, планка адаптерная для SNR-ODF R-серии (SC/LC Duplex) | любой | SNR-ODF-24WE | PXT-ODF-32WE или аналог | комплект | 18 | 1.300.000 сум за шт |  |  | 1300000 | 1300000 | 23400000 | 1.3 | 1690000 | 30420000 | 20-45 дней
3 | Горизонтальный кабельный органайзер высотой в 1U (монтаж в 19" шкаф) | любой | PXT-H-ORG-1 | Кабельный органайзер PXT-H-ORG-1 или аналог | шт. | 3 | 113 400 сум |  |  | 114000 | 114000 | 342000 | 1.3 | 148200 | 444600 | 20-45 дней
4 | Оптический патчкорд simplex LC-SC 9/125, (SM) 30М | любой |  | Патчкорд оптический LC/UPC-SC/UPC SM, 30 м 9/125 | шт. | 10 | 126 000 сум / шт. 1,43usd | 0.2 | 22500 | 17875 | 40375 | 403750 | 1.3 | 52487.5 | 524875 | 20-45 дней
5 | Оптический патчкорд duplex LC-LC 9/125, (SM) 3М | любой |  | Оптический шнур LC-LC (патч корд), МM, duplex 9/125 | шт. | 40 | 230 000 UZS 0,75 | 0.2 | 22500 | 9375 | 31875 | 1275000 | 1.3 | 41437.5 | 1657500 | 20-45 дней
6 | Патчкорд медный, серый, F/UTP, cat.5e, экранированный, 30м, | любой |  |  | шт. | 10 | 9,7usd | 3 | 337500 | 121250 | 458750 | 4587500 | 1.3 | 596375 | 5963750 | 20-45 дней
7 | Eaton-Автоматический переключатель резерва EATS16, 16A, в комплекте 2 кабеля IEC C19/С20, EATS16 | Eaton | EATS16 | Eaton ATS rack PDU, 1U, Inputs (2) C20, 3.84 kW max, 16A, 200-240V, Outlets 8XC13:1XC19 16A EATON ATS 1P C19,C13/C19 EU 230V | шт. | 1 | Unit price: $953.07 | 3.5 | 393750 | 11937500 | 12331250 | 12331250 | 1.5 | 18496875 | 18496875 | 20-45 дней
8 | Кабель питания IEC C14/C19, 220B, 16А, 1.8м | любой | PC-C14-C19-16A-1.8 | Кабель питания IEC320-C14/IEC320-C13, 220B, 10А, 1.8м ИЛИ АНАЛОГ | шт. | 2 | 65 100 сум 200мингдан ошик 15usd | 0.3 | 33750 | 200000 | 233750 | 467500 | 1.3 | 303875 | 607750 | 20-45 дней
9 | Кабель питания IEC C14/C13, 220B, 16А, 3 м | любой | PC-C14-C13-10A-3 | PC-C14-C13-10A-3 ИЛИ АНАЛОГ | шт. | 7 | 5usd | 0.4 | 45000 | 190000 | 235000 | 1645000 | 1.3 | 305500 | 2138500 | 20-45 дней
10 | Кабельный ввод с резьбой PG 9 (Dk=4-8 мм), zeta30142 | Гофроматик | zeta30142 |  | шт. | 240 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 20-45 дней
11 | Кабельный ввод с резьбой PG 13,5 (Dk=6-12 мм), zeta30147 | Гофроматик | zeta30147 |  | шт. | 240 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 20-45 дней
12 | Кабельный ввод с резьбой PG 21 (Dk=13-18 мм), zeta30152 | Гофроматик | zeta30152 |  | шт. | 240 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 20-45 дней
13 | Кабельный ввод с резьбой PG 36 (Dk=25-33 мм), zeta30158 | Гофроматик | zeta30158 |  | шт. | 120 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 20-45 дней
14 | Кабельный ввод с резьбой PG 42 (Dk=32-38 мм), zeta30160 | Гофроматик | zeta30160 |  | шт. | 120 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 20-45 дней
15 | Трансформатор разделительный 1фазный - 230..400 В/230 В - 250 ВА, ФС-220 фильтр | Контравт | ФС-220 фильтр |  | шт. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 20-45 дней
16 | Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10 (2x Intel Xeon Gold 6226 Processor (19.25M Cache, 2.70 GHz) в комплекте кабель питания IEC Schuko/C13: исполнение 19" (HPE ProLiant Rail Kit 2U, глубина до 600 мм); интерфейсы: аудио, 5x RJ-45/Ethernet, VGA, 1x DVI-D, 2x DisplayPort/826708-B21 Universal Media Kit , PCI Express, 2x PCI, 2x USB 2.0;2xHPE 881457-B21 2.4TB SAS 12G 10K (RAID 836260-002 P408I-A SR 12G) HDD 2.5 SATA, 32 GB DDR4 2666Mhz SDRAM, Windows Server 2019 Standard Edition на 5 клиентов; блок питания 2xHPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Gen10 (P19720-B21) | HP | P19720-B21 | HPE DL380 Gen10 8SFF NC CTO Svr Intel Xeon-Gold 6226 (2.7GHz/12-core/125W) HP 2U SFF Easy Install Rail Kit HP Ethernet 1Gb 4-port 366FLR Adapter HPE DL38X Gen10 Universal Media Bay HPE 2.4TB SAS 12G 10K SFF SC 512e DS HDD HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Ctrlr HPE 96W Smart Storage Battery 145mm Cbl HPE 16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart Kit HPE 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit | компл. | 2 | 5130usd+25kg | 25 | 2812500 | 64125000 | 66937500 | 133875000 | 1.55 | 103753125 | 207506250 | 20-45 дней
17 | Системный блок HP Elite Tower 600 G9 TWR 400W RCTO / Intel Core i5-12500 3.00G/ ОЗУ - 32GB/ 2х1TB 2280 PCIe NVMe Value SSD, RAID 1/ W11 Pro DGR/ Microsoft Office 2020\ NVIDIA RTX 3060 /HP 125 Wired Keyboard/ HP 125 Wired Mouse (в компл. кабель питания IECSchuko/С13) | HP | HP Elite Tower 600 G9 | Elite Tower 680G9/NewCoreI5-12500(3.0G/6 core)/32G(2*16GDDR5 4800)/1TB*2(M.2 Value NVMeSSD)/NOCD/Windows11Home64-bit/HP 125 AntiMic KBD/Mouse HP AntiM 125 WRD/ 3-3-3 Full Protection/400W80Plus Platinum Power Supply/NVIDIA GeForce RTX3060 12GB FH PCIe x16 3*DP+HDMI GFX/3-3-3 Full Protection/2*DP+1*HDMI | компл. | 5 | US 1300/pcs+6kg | 6 | 675000 | 16250000 | 16925000 | 84625000 | 1.6 | 27080000 | 135400000 | 40-65 дней
18 | Системный блок HP (Elite Tower 600 G9 TWR 400W RCTO / Intel Core i5-12500 3.00G/2х512GB HDD RAID1, ОЗУ - 8GB (в компл. кабель питания IECSchuko/С13), сетевая карта 10/100/1000 Мбит/с 2xRJ-45, видеовыход HDMIx1 и Displayportx1/VGAx1, Windows 10 Pro лицензия | HP | HP Elite Tower 600 G9 | Elite Tower 680G9/NewCoreI5-12500(3.0G/6 core)/8G(1*8GDDR5 4800)/512GB*2(M.2 Value NVMeSSD)/NOCD/Windows11Home64-bit/HP 125 AntiMic KBD/Mouse HP AntiM 125 WRD/ 3-3-3 fully guaranteed/400W80Plus Platinum power supply/IntelEthernet I225-T1PCIex1GbNIC/3-3-3 fully guaranteed/2*DP+1*HDMI/optional interface choose VGA interface | компл. | 5 | US 625/pcs+6kg | 6 | 675000 | 7812500 | 8487500 | 42437500 | 1.6 | 13580000 | 67900000 | 40-65 дней
19 | ЖК-Монитора (32 дюйма) P32u G5 USB-C QHD Monitor, VESA 100x100. (в компл. кабель питания IECSchuko/С13 и кабель HDMI/DP - 2 шт) | HP | P32u G5 | HP P32u G5 QHD USB-C Monitor ИЛИ МОНИТОР HP PAVILION 32 QHD (4WH45AA) ИЛИ АНАЛОГ | компл. | 5 | HP P32u G5 QHD USB-C Monitor (64W51AA) Weight 8.29 kg (With stand.) Package weight 11.66 kg $349.00 SAVE$43.73 $305.27 What's in the box Monitor; Warranty card; Quick Setup Poster; Doc-kit; 1 USB Type-C®️ to Type-C cable; AC power cord 7 | 12 | 1350000 | 4362500 | 5712500 | 28562500 | 1.5 | 8568750 | 42843750 | 20-45 дней
20 | ЖК-Монитора (27 дюйма), FHD (1920х1080) (в компл. кабель питания и кабель HDMI/DP - 2 шт) | Dell/HP | любой | P27 G5 (27" widescreen 16:9 IPS LED backlit LCD monitor, VGA, HDMI 1.4 interface, DP 1.2, HDMI cable, 250nits, 1000:1, 75Hz, 5ms, 1920x1080, viewing angle is 178 degrees horizontally/178 vertically Degree, 100x100 wall-mounted standard EPEAT/TCO/Energy Star/low blue light ИЛИ АНАЛОГ | компл. | 1 | US 128/PCS | 12 | 1350000 | 1600000 | 2950000 | 2950000 | 1.5 | 4425000 | 4425000 | 20-45 дней
21 | Консоль HP TFT 8500 1U, монитор ж/к 18.5", с клавиатурой и тач-падом, кабели питания, видео, USB в комплекте (AF643A) | HP | AF643A | AF644A HPE LCD8500 1U INTL Rackmount Console Kit The HPE LCD8500 1U Rackmount Console Kit is an ultra-high-density, high-performance KVM console that combines a full 18.5-inch LCD display with a 1U-sized keyboard and touchpad. The 1U rack-mount form factor allows the KVM console switch to be mounted directly behind it. WXGA TFT LCD BrightView monitors support the most common video resolutions from 800 x 600 to 1600 x 1200 with refresh rates of 60 to 75 Hz. The LCD8500 1U rack-mount console kit comes with a new silver housing to make identification in the rack easier. The rack-mount keyboard includes a three-button touchpad with four (4) scroll keys and Windows shortcut keys. The LCD8500 1U rackmount console kit also includes a new lid switch display management feature that turns off the display backlight when the console is turned off and returns to its current state when turned on again, helping to extend the life of the display panel. | компл. | 1 | $1740.00 Цена: 144 329 руб. Сравнить | 6 | 675000 | 10937500 | 11612500 | 11612500 | 2 | 23225000 | 23225000 | 20-45 дней
22 | KVM-переключатель кабельный 2-портовый, USB, VGA, аудио, 1.8 м (CS62U) | ATEN | CS62U | CS62U 2-портовый, USB, VGA, аудио, кабельный KVM-переключатель (1.8м) | шт. | 1 | 60usd | 0.1 | 11250 | 750000 | 761250 | 761250 | 2 | 1522500 | 1522500 | 20-45 дней
23 | Модуль реле, 24VDC катушка; W=6.2mm, 1 перекидной контакт 6А, винтовые зажимы | любой | RNC1CO024+SNC05-E-A | Shenler Slim Relay RNC1CO024 SNC05-E-A SNC05-S-A RNC1CO024 | шт. | 142 | 3,85usd | 0.05 | 5625 | 50000 | 55625 | 7898750 | 1.7 | 94562.5 | 13427875 | 20-45 дней
24 | Модуль реле; 220VAC катушка, W=6.2mm, 1 перекидной контакт 6А, винтовые зажимы | любой | RNC1CO060+SNC05-E-D | Shenler Slim Relay RNC1CO024 SNC05-E-A SNC05-S-A RNC1CO024 | шт. | 272 | 3,85usd | 0.05 | 5625 | 50000 | 55625 | 15130000 | 1.7 | 94562.5 | 25721000 | 20-45 дней
25 | Модуль гальванической развязки 4...20 мА НПСИ-200-ГР2-ОС-24-МО | Contravt | НПСИ-200-ГР2 |  | шт. | 268 | запрос жутадим русга |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 20-45 дней
26 | Искробезопасный барьер КА5011Ex-01-МО, 1-канальные, HART | Contravt | КА5011Ex |  | шт. | 155 | запрос жутадим русга |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 20-45 дней
27 | Блок питания, PRO MAX 480W 24V 20A (1478140000) | Weidmuller | 1478140000 | PRO MAX 480W 24V 20A 1478140000 - DIN Rail Power Supply, 92%, 24V, 20A, 480W, Adjustable, Weidmüller | шт. | 1 | PRICE PER PIECE CHF 314.15 (incl. VAT) CHF 291.69 (exc. VAT) 1 + CHF 291.69 5 + CHF 277.10=318usd 10 + CHF 263.25 | 2 | 225000 | 3975000 | 4200000 | 4200000 | 1.5 | 6300000 | 6300000 | 20-45 дней
28 | Блок питания, PRO MAX 180W 24V 7,5A | Weidmuller | 1478120000 | PRO MAX 180W 24V 7,5A 1478120000 - DIN Rail Power Supply, 92%, 24V, 7.5A, 180W, Adjustable, Weidmüller | шт. | 8 | PRICE PER PIECE CHF 227.40 (incl. VAT) CHF 211.14 (exc. VAT) 1 + CHF 211.14 | 1 | 112500 | 2637500 | 2750000 | 22000000 | 1.5 | 4125000 | 33000000 | 20-45 дней
29 | Преобразователь сигнала c гальванической развязкой,HART, вход: 2x 4...20 мА, выход: 2x 4...20 мА (7760054117) | Weidmuller | 7760054117 | ACT20P-2CI-2CO-12-S 7760054117 - Analogue Signal Isolating Converter, 30V, 2x Current, Screw Terminal, Weidmüller | шт. | 17 | PRICE PER PIECE CHF 327.41 (incl. VAT) CHF 304.00 (exc. VAT) 1 + CHF 304.00 5 + CHF 286.00=328usd | 0.2 | 22500 | 4100000 | 4122500 | 70082500 | 1.5 | 6183750 | 105123750 | 20-45 дней
30 | Управляемый коммутатор 8 x 10/100BaseTX, 2 x комбопорт (100/1000SFP), 220VAC, резервирование в сети: O-Ring | Wiedmueller | 2740420000 | IE-SW-AL10M-8TX-2GC 2740420000 - Ethernet Switch, RJ45 Ports 10, Fibre Ports 2SFP, 1Gbps, Managed, Weidmüller | шт. | 20 | PRICE PER PIECE CHF 456.35=524.31USD (incl. VAT) CHF 423.72 (exc. VAT) | 1.2 | 135000 | 6550000 | 6685000 | 133700000 | 1.5 | 10027500 | 200550000 | 20-45 дней
31 | SFP - трансивер, 100 Мb/s, 10 km, LC-duplex разъём, SM | Wiedmueller | 2682500000 | IE-SFP-1GE-SM-10 2682500000 - Fibre Optic Transceiver Single-Mode 1Gbps LC 10km, Weidmüller | шт. | 40 | Weidmuller 2682500000 2682500000 - Weidmuller 2682500000 Industrial Ethernet Active IE-SFP-1GE-SM-10 $ 154.24 | 0.02 | 2250 | 1675000 | 1677250 | 67090000 | 1.5 | 2515875 | 100635000 | 20-45 дней
32 | Монтажный комплект P BAG XL SET 10 | Wiedmueller | 2602200000 | P BAG XL SET 10 2602200000 | компл. | 2 | 466.23 USD | 2 | 225000 | 5837500 | 6062500 | 12125000 | 1.5 | 9093750 | 18187500 | 20-45 дней
33 | Профессиональное рабочее место оператора, АРМЕР.015.19259 | ТД Решение | АРМЕР.015.19259 |  | компл. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
34 | Профессиональное рабочее место оператора, КИЛС-1100 W/730H/1100D- 1RDFAN/6SOC/1SHL/2FDL/2RDL/1DRKBL/MS | Проект Металл | 9СО3.624.000 (1100 мм) |  | компл. | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.5 | 0 | 0
0
| ИТОГО: | [10 empty] | 683337000 |  |  | 1048406975
365069975

## Диспетчерская (2)
Исх. №05/1223-1 от 05.12.2023г [МОФ-3 Диспетчерская]
№ | Наименование материалов | производитель | Тип, марка | OFFERED | Ед.изм | кол-во |  | weight kg |  |  |  |  | CF | Цена за шт без НДС, сум | Цена за сумм без НДС,сум | LEAD TIME
1 | Блок электрических розеток на 9 гнезд Schuko, шнур питания 2 м с вилкой Schuko | SNR | SNR-PDU-09S-1 | SNR-PDU-09S-1 Блок электрических розеток на 9 гнезд Schuko, шнур питания 2 м с вилкой Schuko или аналог | шт. | 5 | 367 500 сум |  |  | 367000 | 367000 | 1835000 | 1.3 | 477100 | 2385500 | 20-45 дней
2 | Кросс оптический настенный (ШКОН), до 24 LC портов, SM. В составе: розетка LC -24 ШТ, ложемент КДЗС-24шт, пигтейл 9/125 - 24 шт, планка адаптерная для SNR-ODF R-серии (SC/LC Duplex) | любой | SNR-ODF-24WE | PXT-ODF-32WE или аналог | комплект | 18 | 1.300.000 сум за шт |  |  | 1300000 | 1300000 | 23400000 | 1.3 | 1690000 | 30420000 | 20-45 дней
3 | Горизонтальный кабельный органайзер высотой в 1U (монтаж в 19" шкаф) | любой | PXT-H-ORG-1 | Кабельный органайзер PXT-H-ORG-1 или аналог | шт. | 3 | 113 400 сум |  |  | 114000 | 114000 | 342000 | 1.3 | 148200 | 444600 | 20-45 дней
4 | Оптический патчкорд simplex LC-SC 9/125, (SM) 30М | любой |  | Патчкорд оптический LC/UPC-SC/UPC SM, 30 м 9/125 | шт. | 10 | 126 000 сум / шт. 1,43usd | 0.2 | 22500 | 17875 | 40375 | 403750 | 4 | 161500 | 1615000 | 20-45 дней
5 | Оптический патчкорд duplex LC-LC 9/125, (SM) 3М | любой |  | Оптический шнур LC-LC (патч корд), МM, duplex 9/125 | шт. | 40 | 230 000 UZS 0,75 | 0.2 | 22500 | 9375 | 31875 | 1275000 | 3 | 95625 | 3825000 | 20-45 дней
6 | Патчкорд медный, серый, F/UTP, cat.5e, экранированный, 30м, | любой |  |  | шт. | 10 | 9,7usd | 3 | 337500 | 121250 | 458750 | 4587500 | 1.3 | 596375 | 5963750 | 20-45 дней
7 | Eaton-Автоматический переключатель резерва EATS16, 16A, в комплекте 2 кабеля IEC C19/С20, EATS16 | Eaton | EATS16 | Eaton ATS rack PDU, 1U, Inputs (2) C20, 3.84 kW max, 16A, 200-240V, Outlets 8XC13:1XC19 16A EATON ATS 1P C19,C13/C19 EU 230V | шт. | 1 | Unit price: $953.07 | 3.5 | 393750 | 11937500 | 12331250 | 12331250 | 1.5 | 18496875 | 18496875 | 20-45 дней
8 | Кабель питания IEC C14/C19, 220B, 16А, 1.8м | любой | PC-C14-C19-16A-1.8 | Кабель питания IEC320-C14/IEC320-C13, 220B, 10А, 1.8м ИЛИ АНАЛОГ | шт. | 2 | 65 100 сум 200мингдан ошик 15usd | 0.3 | 33750 | 200000 | 233750 | 467500 | 1.3 | 303875 | 607750 | 20-45 дней
9 | Кабель питания IEC C14/C13, 220B, 16А, 3 м | любой | PC-C14-C13-10A-3 | PC-C14-C13-10A-3 ИЛИ АНАЛОГ | шт. | 7 | 5usd | 0.4 | 45000 | 190000 | 235000 | 1645000 | 1.3 | 305500 | 2138500 | 20-45 дней
16 | Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10 (2x Intel Xeon Gold 6226 Processor (19.25M Cache, 2.70 GHz) в комплекте кабель питания IEC Schuko/C13: исполнение 19" (HPE ProLiant Rail Kit 2U, глубина до 600 мм); интерфейсы: аудио, 5x RJ-45/Ethernet, VGA, 1x DVI-D, 2x DisplayPort/826708-B21 Universal Media Kit , PCI Express, 2x PCI, 2x USB 2.0;2xHPE 881457-B21 2.4TB SAS 12G 10K (RAID 836260-002 P408I-A SR 12G) HDD 2.5 SATA, 32 GB DDR4 2666Mhz SDRAM, Windows Server 2019 Standard Edition на 5 клиентов; блок питания 2xHPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Gen10 (P19720-B21) | HP | P19720-B21 | HPE DL380 Gen10 8SFF NC CTO Svr Intel Xeon-Gold 6226 (2.7GHz/12-core/125W) HP 2U SFF Easy Install Rail Kit HP Ethernet 1Gb 4-port 366FLR Adapter HPE DL38X Gen10 Universal Media Bay HPE 2.4TB SAS 12G 10K SFF SC 512e DS HDD HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Ctrlr HPE 96W Smart Storage Battery 145mm Cbl HPE 16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart Kit HPE 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit | компл. | 2 | 5130usd+25kg | 25 | 2812500 | 64125000 | 66937500 | 133875000 | 1.55 | 103753125 | 207506250 | 20-45 дней
17 | Системный блок HP Elite Tower 600 G9 TWR 400W RCTO / Intel Core i5-12500 3.00G/ ОЗУ - 32GB/ 2х1TB 2280 PCIe NVMe Value SSD, RAID 1/ W11 Pro DGR/ Microsoft Office 2020\ NVIDIA RTX 3060 /HP 125 Wired Keyboard/ HP 125 Wired Mouse (в компл. кабель питания IECSchuko/С13) | HP | HP Elite Tower 600 G9 | Elite Tower 680G9/NewCoreI5-12500(3.0G/6 core)/32G(2*16GDDR5 4800)/1TB*2(M.2 Value NVMeSSD)/NOCD/Windows11Home64-bit/HP 125 AntiMic KBD/Mouse HP AntiM 125 WRD/ 3-3-3 Full Protection/400W80Plus Platinum Power Supply/NVIDIA GeForce RTX3060 12GB FH PCIe x16 3*DP+HDMI GFX/3-3-3 Full Protection/2*DP+1*HDMI | компл. | 5 | US 1300/pcs+6kg | 6 | 675000 | 16250000 | 16925000 | 84625000 | 1.7 | 28772500 | 143862500 | 20-45 дней
18 | Системный блок HP (Elite Tower 600 G9 TWR 400W RCTO / Intel Core i5-12500 3.00G/2х512GB HDD RAID1, ОЗУ - 8GB (в компл. кабель питания IECSchuko/С13), сетевая карта 10/100/1000 Мбит/с 2xRJ-45, видеовыход HDMIx1 и Displayportx1/VGAx1, Windows 10 Pro лицензия | HP | HP Elite Tower 600 G9 | Elite Tower 680G9/NewCoreI5-12500(3.0G/6 core)/8G(1*8GDDR5 4800)/512GB*2(M.2 Value NVMeSSD)/NOCD/Windows11Home64-bit/HP 125 AntiMic KBD/Mouse HP AntiM 125 WRD/ 3-3-3 fully guaranteed/400W80Plus Platinum power supply/IntelEthernet I225-T1PCIex1GbNIC/3-3-3 fully guaranteed/2*DP+1*HDMI/optional interface choose VGA interface | компл. | 5 | US 625/pcs+6kg | 6 | 675000 | 7812500 | 8487500 | 42437500 | 1.7 | 14428750 | 72143750 | 20-45 дней
19 | ЖК-Монитора (32 дюйма) P32u G5 USB-C QHD Monitor, VESA 100x100. (в компл. кабель питания IECSchuko/С13 и кабель HDMI/DP - 2 шт) | HP | P32u G5 | HP P32u G5 QHD USB-C Monitor ИЛИ МОНИТОР HP PAVILION 32 QHD (4WH45AA) ИЛИ АНАЛОГ | компл. | 5 | HP P32u G5 QHD USB-C Monitor (64W51AA) Weight 8.29 kg (With stand.) Package weight 11.66 kg $349.00 SAVE$43.73 $305.27 What's in the box Monitor; Warranty card; Quick Setup Poster; Doc-kit; 1 USB Type-C®️ to Type-C cable; AC power cord 7 | 12 | 1350000 | 4462500 | 5812500 | 29062500 | 1.5 | 8718750 | 43593750 | 20-45 дней
20 | ЖК-Монитора (27 дюйма), FHD (1920х1080) (в компл. кабель питания и кабель HDMI/DP - 2 шт) | Dell/HP | любой | P27 G5 (27" widescreen 16:9 IPS LED backlit LCD monitor, VGA, HDMI 1.4 interface, DP 1.2, HDMI cable, 250nits, 1000:1, 75Hz, 5ms, 1920x1080, viewing angle is 178 degrees horizontally/178 vertically Degree, 100x100 wall-mounted standard EPEAT/TCO/Energy Star/low blue light ИЛИ АНАЛОГ | компл. | 1 | US 128/PCS | 12 | 1350000 | 1600000 | 2950000 | 2950000 | 1.5 | 4425000 | 4425000 | 20-45 дней
21 | Консоль HP TFT 8500 1U, монитор ж/к 18.5", с клавиатурой и тач-падом, кабели питания, видео, USB в комплекте (AF643A) | HP | AF643A | AF644A HPE LCD8500 1U INTL Rackmount Console Kit The HPE LCD8500 1U Rackmount Console Kit is an ultra-high-density, high-performance KVM console that combines a full 18.5-inch LCD display with a 1U-sized keyboard and touchpad. The 1U rack-mount form factor allows the KVM console switch to be mounted directly behind it. WXGA TFT LCD BrightView monitors support the most common video resolutions from 800 x 600 to 1600 x 1200 with refresh rates of 60 to 75 Hz. The LCD8500 1U rack-mount console kit comes with a new silver housing to make identification in the rack easier. The rack-mount keyboard includes a three-button touchpad with four (4) scroll keys and Windows shortcut keys. The LCD8500 1U rackmount console kit also includes a new lid switch display management feature that turns off the display backlight when the console is turned off and returns to its current state when turned on again, helping to extend the life of the display panel. | компл. | 1 | $1740.00 Цена: 144 329 руб. Сравнить | 6 | 675000 | 11600000 | 12275000 | 12275000 | 2 | 24550000 | 24550000 | 20-45 дней
22 | KVM-переключатель кабельный 2-портовый, USB, VGA, аудио, 1.8 м (CS62U) | ATEN | CS62U | CS62U 2-портовый, USB, VGA, аудио, кабельный KVM-переключатель (1.8м) | шт. | 1 | 71usd | 0.1 | 11250 | 887500 | 898750 | 898750 | 2 | 1797500 | 1797500 | 20-45 дней
23 | Модуль реле, 24VDC катушка; W=6.2mm, 1 перекидной контакт 6А, винтовые зажимы | любой | RNC1CO024+SNC05-E-A | Shenler Slim Relay RNC1CO024 SNC05-E-A SNC05-S-A RNC1CO024 | шт. | 142 | 3,85usd | 0.05 | 5625 | 50000 | 55625 | 7898750 | 1.7 | 94562.5 | 13427875 | 20-45 дней
24 | Модуль реле; 220VAC катушка, W=6.2mm, 1 перекидной контакт 6А, винтовые зажимы | любой | RNC1CO060+SNC05-E-D | Shenler Slim Relay RNC1CO024 SNC05-E-A SNC05-S-A RNC1CO024 | шт. | 272 | 5,85usd | 0.05 | 5625 | 75000 | 80625 | 21930000 | 1.7 | 137062.5 | 37281000 | 20-45 дней
27 | Блок питания, PRO MAX 480W 24V 20A (1478140000) | Weidmuller | 1478140000 | PRO MAX 480W 24V 20A 1478140000 - DIN Rail Power Supply, 92%, 24V, 20A, 480W, Adjustable, Weidmüller | шт. | 1 | PRICE PER PIECE CHF 314.15 (incl. VAT) CHF 291.69 (exc. VAT) 1 + CHF 291.69 5 + CHF 277.10=318usd 10 + CHF 263.25 | 2 | 225000 | 3975000 | 4200000 | 4200000 | 1.6 | 6720000 | 6720000 | 20-45 дней
28 | Блок питания, PRO MAX 180W 24V 7,5A | Weidmuller | 1478120000 | PRO MAX 180W 24V 7,5A 1478120000 - DIN Rail Power Supply, 92%, 24V, 7.5A, 180W, Adjustable, Weidmüller | шт. | 8 | PRICE PER PIECE CHF 227.40 (incl. VAT) CHF 211.14 (exc. VAT) 1 + CHF 211.14 | 1 | 112500 | 2637500 | 2750000 | 22000000 | 1.6 | 4400000 | 35200000 | 20-45 дней
29 | Преобразователь сигнала c гальванической развязкой,HART, вход: 2x 4...20 мА, выход: 2x 4...20 мА (7760054117) | Weidmuller | 7760054117 | ACT20P-2CI-2CO-12-S 7760054117 - Analogue Signal Isolating Converter, 30V, 2x Current, Screw Terminal, Weidmüller | шт. | 17 | PRICE PER PIECE CHF 327.41 (incl. VAT) CHF 304.00 (exc. VAT) 1 + CHF 304.00 5 + CHF 286.00=328usd | 0.2 | 22500 | 4100000 | 4122500 | 70082500 | 1.6 | 6596000 | 112132000 | 20-45 дней
30 | Управляемый коммутатор 8 x 10/100BaseTX, 2 x комбопорт (100/1000SFP), 220VAC, резервирование в сети: O-Ring | Wiedmueller | 2740420000 | IE-SW-AL10M-8TX-2GC 2740420000 - Ethernet Switch, RJ45 Ports 10, Fibre Ports 2SFP, 1Gbps, Managed, Weidmüller | шт. | 20 | PRICE PER PIECE CHF 456.35=524.31USD (incl. VAT) CHF 423.72 (exc. VAT) | 1.2 | 135000 | 6550000 | 6685000 | 133700000 | 1.6 | 10696000 | 213920000 | 20-45 дней
31 | SFP - трансивер, 100 Мb/s, 10 km, LC-duplex разъём, SM | Wiedmueller | 2682500000 | IE-SFP-1GE-SM-10 2682500000 - Fibre Optic Transceiver Single-Mode 1Gbps LC 10km, Weidmüller | шт. | 40 | Weidmuller 2682500000 2682500000 - Weidmuller 2682500000 Industrial Ethernet Active IE-SFP-1GE-SM-10 $ 154.24 | 0.02 | 2250 | 1675000 | 1677250 | 67090000 | 1.5 | 2515875 | 100635000 | 20-45 дней
32 | Монтажный комплект P BAG XL SET 10 | Wiedmueller | 2602200000 | P BAG XL SET 10 2602200000 | компл. | 2 | 466.23 USD | 2 | 225000 | 5837500 | 6062500 | 12125000 | 1.7 | 10306250 | 20612500 | 20-45 дней
| ИТОГО: | [10 empty] | 691437000 |  |  | 1103704100
412267100